**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**На** [**установку компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4**](https://ig.in.ua/shchitovoe-oborudovanie/komplektnye-kondensatornye-ustanovki-aku-krm-ukrm)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Параметры** | | **Ответы заказчика** | |
| 1. | Наименование объекта и его адрес | |  | |
| 2. | Максимальная потребляемая реактивная мощность, кВАр | |  | |
| 3. | Номинальная мощность, (кВАр) | |  | |
| 4. | Количество ступеней регулирования (кВАр) | |  | |
| 5. | Мощность каждой из ступеней регулирования (кВАр) | |  | |
| 6. | Размер минимальной ступени, (кВАр) | |  | |
| 7. | Тип установки | Q Автоматическое регулирование | П Ручное регулирование | |
| 8. | Подвод питания | Q сверху | П снизу | |
| 9. | Тип контактов ступеней | Q Контакторы | П Тиристоры | |
| 10. | Тип линии подключения | Q 3-х проводная П 4-х проводная П 5-ти проводная | | |
| 11. | Степень защиты | П IP21 | | П IP54 |
| 12. | Размещение | Q В помещении | | ПУличное |
| 13. | Тип нагрузки | П Полупроводниковые потребители | | П Электродвигатели |
| 14. | Наличие в сети мощных однофазных потребителей(более 10% мощности питающей подстанции) | П Да | | П Нет |

Специальные требования Заказчика

Опросный лист заполнил:

должность подпись Ф.И.О.

Контакты:

тел., факс

e-mail, url